| テーマ | １．道路交通騒音の測定と評価 |
| --- | --- |
| 実験の概要 | 目標 騒音計による騒音の測定方法を理解する。 時間率騒音レベルの算定 車種別交通量（台数）と等価騒音レベルの関係について検討する。 騒音レベルの測定に関する規格を知る。 ①必修テーマ（室内実験） テーマ１：騒音計を用いた騒音レベルの計測と等価騒音レベルの算出 （室内騒音を窓を閉め切った状態および開放した状態で比較する。） ②選択テーマ（屋外実習）雨天時中止 テーマ２：道路交通騒音の測定 |
| 実験機器及び場所 | 器具 データロガー騒音計SD-8000A（株式会社FUSO）１台 パソコン １台 ストップウォッチ １個 計数器 ２個 場所 テーマ１：3階演習室 テーマ２：高専口旧バス停付近 または実習工場 写真 騒音計 |
| 実験内容 | 方法 Ⅰ テーマ１ （１）パソコンの準備 パソコンの電源を入れる。 IDおよびパスワードの入力を行う。 騒音計の準備 騒音計の電源アダプターを接続する。 RS232Cケーブルをパソコンに接続する。 騒音計の電源を入れる。 データロガソフトの立ち上げ 計測条件の設定 室内騒音の計測 窓を全開にした常態での測定 窓を閉じた状態での測定 Ⅱ テーマ２（道路交通騒音） （１）騒音計の準備 ① 騒音計の電池を装着する。 現地まで徒歩で向かう。 三脚に騒音計を設置する。 騒音計測を行う（5秒×50回） ① 5秒ごとに騒音計を読み取り、データシート（様式１）に記入する。 車種別（普通車・大型車）の交通量（台数）を計測する。（250秒間） （４）（５）の作業を５回繰り返す。 Ⅱ テーマ２（騒音分布） （１）騒音計の準備 ① 騒音計の電池を装着する。 実習工場まで徒歩で向かう。 音源（機械）の位置を確認し、１ｍ離れた地点で騒音レベルを測定する。 室内の騒音計測を行う（5秒×50回） 5秒ごとに騒音計を読み取り、データシート（様式１）に記入する。 各地点の位置を測定する。 （６）の作業を２０地点で繰り返す。 |
| 装置の仕様 | 準拠標準規格 | 「IEC651TYPEⅡ」、並びに「ANSI S1.4TYPEⅡ」 |
|  | 周波数レンジ | 31.5Hz～8kHz |
|  | 測定レベルのレンジ | 30～130dB |
|  | 周波数補正 | A/C |
|  | デジタルディスプレイ | 4桁 解像度；0.1dB ディスプレイ更新；0.5秒 |
|  | 時間補正 | FAST(125ms)、SLOW（１秒） |
| 実験結果の整理 | 結果の整理（別紙データシートに記入） （１）室内実験 各条件での騒音レベルの時間変化をグラフにしなさい。 各条件で測定した結果から等価騒音レベルを算出しなさい。 窓の開閉の効果について考察しなさい。 （２）屋外実験（道路交通騒音） ①各条件での等価騒音レベルを算定しなさい。 ②重回帰分析により交通量と騒音レベルの関係を表す式を導きなさい。 ③求められた結果について考察しなさい。 （３）屋外実験（騒音の分布） ①各地点での騒音レベルを算定し、騒音レベルの平面分布を図示しなさい。 ②発生源との距離と騒音レベルの関係をグラフに示し、考察しなさい。 |

普通車および大型車の判別は下記の表に従う。

| 車種区分 | 自動車の種類 |
| --- | --- |
| 普通車 | （１）小型自動車 （三輪含む） | ディーゼル車以外は排気量２０００ＣＣ以下 （車両の寸法は 長さ ４．７ｍ以下、幅 １．７ｍ以下、高さ ２．０ｍ以下） ・貨物車 （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は４または６） ・乗用車 （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は５または７） （乗車定員１０人以下） |
|  | （２）普通乗用自動車 | （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は３） （乗車定員１０人以下） |
|  | （３）けん引車両 | 軽自動車または小型特殊自動車が １軸の被けん引自動車をけん引 |
| 大型車 （大型車Ⅰ） | （１）バス | 路線バス （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （乗車定員３０人以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  |  | 路線バス以外 （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （車長９ｍ未満かつ乗車定員２９人以下） （車両総重量８ｔ以上） |
|  | （２）普通貨物自動車 | ３車軸以下 （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） （最大積載量５ｔ以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  |  | ４車軸自動車 （車両の寸法が車両制限令限度以下） （車両制限令の車両の寸法は 長さ １２．０ｍ以下、幅 ２．５ｍ以下、高さ ３．８０ｍ以下） （車両総重量２５ｔ以下） （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） |
|  | （３）けん引車両 | 普通車が２軸のトレーラをけん引 ２軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ２軸の大型車（Ｉ）が１軸の被けん引自動車をけん引 |
| 特大車 （大型車Ⅱ） | （１）バス | （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （車長９ｍ以上） （乗車定員３０人以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  | （２）普通貨物自動車 | （車両の寸法が車両制限令限度超） （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） （特認ワッペン掲示） （車両総重量２５ｔを超えるもの） |
|  | （３）大型特殊自動車 | （ナンバープレート 車種番号は９及び０） |
|  | （４）けん引車両 | ２軸の大型車（Ｉ）が２軸の被けん引自動車をけん引 ２軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ３軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ３軸の大型車（Ｉ）が１軸の被けん引自動車をけん引 |
| 軽車両等 | （１）原動機付き自転車 | 排気量１２５ＣＣ以下 |
|  | （２）自転車 |  |
|  | （３）軽車両 （リヤカー、人力車等） |  |

| テーマ | ２．生活環境騒音の分布測定と評価 |
| --- | --- |
| 実験の概要 | 目標 騒音計による騒音の測定方法を理解する。 時間率騒音レベルの算定 住宅地などの騒音分布の計測を通じて、音源からの距離や障害物などを踏まえてそれらと等価騒音レベルの関係について検討する。 騒音レベルの測定に関する規格を知る。 ①必修テーマ（室内実験） テーマ１：騒音計を用いた騒音レベルの計測と等価騒音レベルの算出 （室内騒音を窓を閉め切った状態および開放した状態で比較する。） ②選択テーマ（屋外実習） テーマ２：生活環境騒音の分布測定と評価 |
| 実験機器及び場所 | 器具 データロガー騒音計SD-8000A（株式会社FUSO）１台 パソコン １台 ストップウォッチ １個 計数器 ２個 場所 テーマ１：3階演習室 テーマ２：高専口旧バス停付近 または実習工場 写真 騒音計 |
| 実験内容 | 方法 テーマ２（騒音分布） （１）騒音計の準備 測定場所まで向かう。 地図を用いて測定場所を決定する。 各地点の騒音計測を行う（5秒×50回） 5秒ごとに騒音計を読み取り、データシート（様式１）に記入する。 各地点の位置を測定する。 （６）の作業を２０地点で繰り返す。 |
| 装置の仕様 | 準拠標準規格 | 「IEC651TYPEⅡ」、並びに「ANSI S1.4TYPEⅡ」 |
|  | 周波数レンジ | 31.5Hz～8kHz |
|  | 測定レベルのレンジ | 30～130dB |
|  | 周波数補正 | A/C |
|  | デジタルディスプレイ | 4桁 解像度；0.1dB ディスプレイ更新；0.5秒 |
|  | 時間補正 | FAST(125ms)、SLOW（１秒） |
| 実験結果の整理 | 結果の整理（別紙データシートに記入） （１）屋外実験（騒音の分布） ①各地点での騒音レベルを算定し、騒音レベルの平面分布を図示しなさい。 ②発生源との距離と騒音レベルの関係をグラフに示し、考察しなさい。 |

データシート（様式１）

| 測定の対象 環境騒音 | 平成 年 月 日 ： ＡＭ・ＰＭ |
| --- | --- |
| 測定場所・条 件 | 気象条件 晴 曇 雨 雪，無風 微風 強風 |
|  | 測定器 |
|  | 測定者 |
|  | 補正 Ａ，Ｂ，Ｃ |
| 1回目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2回目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 備考 |

データシート（様式２）

| 測定の対象 交通量調査 | 平成 年 月 日 ： ＡＭ・ＰＭ |
| --- | --- |
| 測定場所 | 気象条件 晴 曇 雨 雪，無風 微風 強風 |
|  | 測定器 |
|  | 測定者 |
|  | 補正 Ａ，Ｂ，Ｃ |
| 交通量 |
| 武生方面（台数） | 鯖江方面（台数） | 等価騒音レベル [dB(A)] |
|  | 二輪 | 原付 | 普通車 | 大型車 | 二輪 | 原付 | 普通車 | 大型車 |  |
| １回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |